|  | «GANJGO LINE» d.o.o društvo za promet,proizvodnju,špediciju i ugostiteljstvo |  |
| --- | --- | --- |
|  | 203.brigade br:88;Matuzići,74203 Doboj Jug ID br:4218576370008; PDV br: 218576370008 ASA BANKA: 1340011120190705 SPARKASSE bank: 1990460004776183 | Tel:032/699-601 Fax:032/699-600 Mob: 062/187-627 E-mail:ganjgo.line@yahoo.com E-mail:minel@ganjgoline.com http://www.ganjgoline.com |

Broj: BROJ_ZAPISNIKA

Datum: DATUM_ZAKLJUCIVANJA

ZAPISNIK

O IZVRŠENOM PERIODIČNOM PREGLEDU APARATA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA

ZA "NAZIV_KUPCA"

LOKACIJA_MJESEC_GODINA

Naručilac:  NAZIV_NARUCIOCA

Odobrenje za vršenje poslova održavanja vatrogasnih aparata prema Zakonu zaštite od požara i vatrogastvu FBiH (Sl. novine FBiH, broj 64/09) i Pravilnika o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja (Sl. novine FBiH, broj 46/11) , te članu 33. Zakona o zaštitit od požara Zeničko-dobojskog kantona ( Službene novine ZE-DO Kantona broj 5/11)

Rješenje broj 08-01-04/1-40-1-53-1/22 od 20.01.2022.g izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova  Zeničko-dobojskog kantona.

Na osnovu zahtjeva, a shodno članu 39. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH (Službene novine FBiH, broj 64/09), članu 33. Zakona o zaštiti požara Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine ZE-DO kantona broj 5/11), te odredaba Pravilnika o izboru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet sa garantnim rokom i rokom servisiranja (Službene novine FBiH broj 46/11), a u cilju unapređenja i sprovođenja zaštite od požara, u periodu PERIOD_OD do PERIOD_DO izvršeno je periodično ispitivanje aparata za početno gašenje požara na osnovu čega izdajemo sljedeći:

ZAPISNIK

O IZVRŠENOM PERIODIČNOM PREGLEDU APARATA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA

u vlasništvu:  "NAZIV_VLASNIKA"

Metodologija ispitivanja:

Periodični pregled aparata za početno gašenje požara provodi se sljedećom metodom:

Vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja,

Vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata,

Pregled uočljivosti i čitljivosti natpisa i uputstava za rukovanje na aparatu,

Provjeru roka za vršenje hidrauličkog ispitivanja i nepropusnosti rezervoara,

Kontrolu radnog pritiska u aparatu (osim CO2 aparata),

Kontrolu ispravnosti manometra (ako je omogućena)

Izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje,

Pregled stanja spoljne cijevi i mlaznice uz produvavanje zrakom i obaveznu zamjenu oštećenih ili dotrajalih dijelova i britvi,

Provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem, te upisivanje na samoljepljivu naljepnicu i lijepljenje na rezervoar aparata,

Protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha,

Skidanje zatvarača, provjeru rada mehanizma za aktiviranje i svih britvi,

Provjeru usponske i uzbudne cijevi,

Provjeru mase pogonskoga plina u bočici vaganjem,

Upisivanje izvagane mase i datuma na samoljepljivu naljepnicu i lijepljenje na bočicu,

Kod aparata punjenih prahom provjera stanja praha u pogledu rastresitosti, pojave grudvica i stranih tijela.Kod prenosnih aparata treba zatvoriti otvor rezervoara, protresti prah preokretanjem i trešnjom aparata. Prevozne aparate polegnuti i protresti.

Neupotrebljivi prah se zamjeni u cjelosti istovrsnim novim. Prosijavanje praha nije dopušteno. navedene radnje se vrše u suhoj, zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka.

Aparati za gašenje sredstvom na bazi vode se isprazne,izvrši provjera unutrašnjosti rezervoara za koroziju, te u slučaju da zadovoljava, ponovno napune.

Ručni aparati za gašenje požara i pripadajuća armatura ispitana su u skladu sa navedenom metodologijom  za periodični pregled aparata za početno gašenje požara.

Periodični pregled izvršen je u servisu aparata za početno gašenje požara u firmi Ganjgo Line doo, Doboj Jug

Tabelarni prikaz aparata i rezultati  periodičnog pregleda:

| Redni broj | Identifikacioni podaci aparata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tip | Punjenje kg | Serijski broj aparata | Godina proizvodnje | Datum servisa | Sljedeći servis | Konstatacija ispravnosti | Vozilo | Ispitivanje izvršio |
| {{REPORT_ROWS}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zaključeno sa rednim brojem BROJ_STAVKI.!

STRUČNO LICE:

_________________

Huskić Mehmedalija

ODGOVORNO LICE:

___________________

Ganjgo Midhat